По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: beh@nt-rt.ru |

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ПРОБООТБОРНЫЕ ЗОНДЫ

| Наименование объекта: |
| --- |
| Срок предполагаемого ввода в эксплуатацию: |
| ( Модернизация существующей системы | ( Вновь проектируемая система |
| Заказчик: |
| Контактное лицо ФИО, должность дата: |
| тел.: ( ) | факс: ( ) | e-mail: |
| Полный почтовый адрес: |
| Измеряемая среда |
| ( Природный газ; ( Попутный (свободный) нефтяной газ; ( Другая среда | Соответствие нормативной документации (ГОСТ, ОСТ, др.) ______________________________________ |
| Назначение системы |
| ( анализ в химико-аналитической лаборатории ( товарообменные операции (коммерческий учет); ( технологический контроль; ( другое _________________________________________________________________ |
| 2. Физико-химические свойства |
| Компонентный состав (паспорт лаборатории) см. приложение 1 |
| Фазовое состояние (в рабочих условиях) ( газ ( смесь |
| 3. Данные технологического процесса в точке отбора пробы |
| Параметр | Давление среды в точке отбора, МПа (абс) | Давление среды в точке возврата, МПа (абс) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С (или исполнение) |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| 4. Состав системы (рекомендованные позиции выделены курсивом) |
| ( Пробоотборный зонд - указать диаметр трубопровода в точке отбора (DN), мм ______ |
| ( Линия подвода пробы | ( Контейнер с плавающим поршнем (постоянного давления) |
| ( Быстрая петля | ( Комплект для подключения в лаборатории |
| ( Контроль скорости потока | ( нанести внутреннее кремниевое покрытие Incomsteel |
| ( Возврат пробы в процесс | ( Логотип предприятия |
| ( Номинальный объем контейнера, мл3__________ | ( Другое _______________________________________ |
| ( Дополнительный комплект контейнеров* Количество дополнительных контейнеров, шт________ |
| ( Дополнительная точка отбора пробы – указать данные технологического процесса в доп. точке отбора пробы: |
| Параметр | Давление в точке отбора, МПа (абс) | Давление в точке возврата, МПа (абс) | Температура среды, ˚С | Температура окружающей среды, ˚С (или исполнение) |
| Мин. |  |  |  |  |
| Макс. |  |  |  |  |
| 5. Размещение системы отбора проб | Категория места размещения |
| ( Существующее помещение ( Отапливаемое ( Не отапливаемое ( Открытая площадка ( Теплоизолированный шкаф с электрообогревом ( Блок-бокс ( с системой жизнеобеспечения ( с системой контроля загазованности ( с системой пожарной сигнализации | ( ПУЭ ____________________ ( ГОСТ Р ____________________ |

* резервный контейнер поставляется по умолчанию

9. Дополнительная информация

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Компонентный состав

(Обязательно указать диапазон концентраций компонентов)

| Наименование компонента | Единицы измерения | Измеряемые компоненты отметить | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min | средний | max |
| Метан |  | ( |  |  |  |
| Этан |  | ( |  |  |  |
| Пропан |  | ( |  |  |  |
| Изобутан |  | ( |  |  |  |
| н-Бутан |  | ( |  |  |  |
| Изопентан |  | ( |  |  |  |
| н-Пентан |  | ( |  |  |  |
| Неопентан |  | ( |  |  |  |
| Гексаны |  | ( |  |  |  |
| Гептаны |  | ( |  |  |  |
| Октаны |  | ( |  |  |  |
| Бензол |  | ( |  |  |  |
| Толуол |  | ( |  |  |  |
| Диоксид углерода |  | ( |  |  |  |
| Гелий |  | ( |  |  |  |
| Водород |  | ( |  |  |  |
| Кислород |  | ( |  |  |  |
| Азот |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |
|  |  | ( |  |  |  |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

| Архангельск (8182)63-90-72 | Калининград (4012)72-03-81 | Нижний Новгород (831)429-08-12 | Смоленск (4812)29-41-54 |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана +7(7172)727-132 | Калуга (4842)92-23-67 | Новокузнецк (3843)20-46-81 | Сочи (862)225-72-31 |
| Белгород (4722)40-23-64 | Кемерово (3842)65-04-62 | Новосибирск (383)227-86-73 | Ставрополь (8652)20-65-13 |
| Брянск (4832)59-03-52 | Киров (8332)68-02-04 | Орел (4862)44-53-42 | Тверь (4822)63-31-35 |
| Владивосток (423)249-28-31 | Краснодар (861)203-40-90 | Оренбург (3532)37-68-04 | Томск (3822)98-41-53 |
| Волгоград (844)278-03-48 | Красноярск (391)204-63-61 | Пенза (8412)22-31-16 | Тула (4872)74-02-29 |
| Вологда (8172)26-41-59 | Курск (4712)77-13-04 | Пермь (342)205-81-47 | Тюмень (3452)66-21-18 |
| Воронеж (473)204-51-73 | Липецк (4742)52-20-81 | Ростов-на-Дону (863)308-18-15 | Ульяновск (8422)24-23-59 |
| Екатеринбург (343)384-55-89 | Магнитогорск (3519)55-03-13 | Рязань (4912)46-61-64 | Уфа (347)229-48-12 |
| Иваново (4932)77-34-06 | Москва (495)268-04-70 | Самара (846)206-03-16 | Челябинск (351)202-03-61 |
| Ижевск (3412)26-03-58 | Мурманск (8152)59-64-93 | Санкт-Петербург (812)309-46-40 | Череповец (8202)49-02-64 |
| Казань (843)206-01-48 | Набережные Челны (8552)20-53-41 | Саратов (845)249-38-78 | Ярославль (4852)69-52-93 |
| Единый адрес: beh@nt-rt.ru |